## CASSETTA
|  |  |  | MISURE EFFETTUATE |  |  |  | errore di misura |  |  | errore %
[5 empty] | V | W | C | DV | DR | DC | DV | DR | DC
GRADO DI PRECISIONE |  |  |  |  | valore rilevato |  |  | dV * Vi | dR * Ri | dC * Ci | (DV*100)/V | (DR*100)/R | (DC*100)/C
dV± | 0.007 | V |  | R1 = | 0.092 | 15.5932 | 1.3 | 0.000644 | 0.14034 | 0.0247 | 0.7 | 0.9 | 1.9
dR± | 0.009 | W |  | R2 = | 0.131 | 16.375 | 1 | 0.000917 | 0.14738 | 0.019 | 0.7 | 0.9 | 1.9
dC± | 0.019 | C |  | R3 = | 0.134 | 16.3415 | 2 | 0.000938 | 0.14707 | 0.038 | 0.7 | 0.9 | 1.9
|  |  |  | R4 = | 0.162 | 16.2 | 2.4 | 0.001134 | 0.1458 | 0.0456 | 0.7 | 0.9 | 1.9
MISURE DI RESISTENZA |  |  |  |  | errore di misura DV: MISURE DI CAPACITA'
resistenze in serie |  |  |  |  | errore di misura DV: condensatori in serie
R = R2 + R3 | DR | R = R2 + R3 | DR |  | V: errore % su calcolato; W: errore % su calcolato; errore di misura DR: DC; errore % DR: DC; errore % DC: errore % su calcolato | errore % su calcolato
valore calcolato |  | valore misurato | dR * R |  | (DR*100)/R | (DR*100)/R |  | valore calcolato |  |  | valore misurato | dC * C | (DR*100)/R | (DR*100)/R
32.7165 | 0.20821 | 32.723 | 0.29451 |  | 0.6364 | 0.9 |  | 0.66667 | 0.0094412 |  | 0.668 | 0.012692 | 1.4162 | 1.9
resistenze in parallelo |  |  |  |  | errore di misura DV: condensatori in parallelo
R = R2 + R3 | DR |  |  | DR | errore % su calcolato | errore % su calcolato |  | C = C2 + C3 | DC | C = C2 + C3 | DC |  | errore % su calcolato | errore % su calcolato
valore calcolato |  |  | valore misurato | dR * R | (DR*100)/R | (DR*100)/R |  | valore calcolato |  | valore misurato | dC * C |  | (DR*100)/R | (DR*100)/R
8.1791 | 0.052052 |  | 8.1764 | 0.073588 | 0.6364 | 0.9 |  | 3 | 0.042485 | 2998 | 56.962 |  | 1.4162 | 1.9

## Michele
ESPERIENZA MISURA DI RESISTENZE CON IL METODO VOLT-AMPEROMETRICO - SCHEMA CIRCUITO (b)
| Posizione | I[mA] | I[A] | Ifs[mA] | DI[mA] | V [V] | Vfs[V] | DV[V] | R[ohm] | DR[Ohm] |  |  | retta
|  | valore misurato | I[mA]:1000 | fondo scala | errore attribuito |  | fondo scala | errore calcolato '7*10^-2 * V | V = R* I R = V / I |  |  |  | V = R *Ik
1 | 1,80 | 5 | 0.005 | 50 | 0.75 | 0.341 | 9 | 0.002387 | 68.2 | 10.2411 | 0.65026 | 0.0095346 | 0.29079
2 | 2,60 | 5.5 | 0.0055 | 50 | 0.75 | 0.37 | 9 | 0.00259 | 67.2727 | 9.1856 | 0.7973 | 0.011852 | 0.31987
3 | 3,28 | 6 | 0.006 | 50 | 0.75 | 0.4 | 9 | 0.0028 | 66.6667 | 8.3464 | 0.957 | 0.014355 | 0.34895
4 | 4,22 | 7 | 0.007 | 50 | 0.75 | 0.45 | 9 | 0.00315 | 64.2857 | 6.9024 | 1.3493 | 0.020989 | 0.40711
5 | 5,58 | 9 | 0.009 | 50 | 0.75 | 0.55 | 9 | 0.00385 | 61.1111 | 5.1105 | 2.3399 | 0.038289 | 0.52342
6 | 6,10 | 10 | 0.01 | 50 | 0.75 | 0.6 | 9 | 0.0042 | 60 | 4.5196 | 2.9374 | 0.048956 | 0.58158
7 | 7,20 | 12.8 | 0.0128 | 50 | 0.75 | 0.75 | 9 | 0.00525 | 58.5938 | 3.4576 | 4.9011 | 0.083645 | 0.74443
8 | 8,14 | 16 | 0.016 | 50 | 0.75 | 0.95 | 9 | 0.00665 | 59.375 | 2.8141 | 7.4978 | 0.12628 | 0.93053
9 | 9,10 | 22.1 | 0.0221 | 50 | 0.75 | 1.3 | 9 | 0.0091 | 58.8235 | 2.0383 | 14.1585 | 0.24069 | 1.2853
10 | 9,82 | 32 | 0.032 | 50 | 0.75 | 1.8 | 9 | 0.0126 | 56.25 | 1.3759 | 29.713 | 0.52823 | 1.8611
[10 empty] | SOMMA | 65.3014 | 1.1228
|  |  | 58.1582 | W
|  |  | 0.66731 | W
| errore % |  | 1.1474

## Manuele
| Posizione | I[mA] | I[A] | Ifs[mA] | DI[mA] | V [V] | Vfs[V] | DV[V] | R[ohm] | DR[Ohm]
|  | valore misurato | I[mA] : 1000 | fondo scala | errore attribuito |  | fondo scala | errore calcolato '7*10^-2 * V | V = R* I R = V / I
1 |  | 6 | 0.006 | 50 | 0.75 | 0.106 | 9 | 0.000742 | 17.6667 | 2.2118 | 3.6113 | 0.20441
2 |  | 7 | 0.007 | 50 | 0.75 | 0.123 | 9 | 0.000861 | 17.5714 | 1.8867 | 4.9365 | 0.28094
3 |  | 10 | 0.01 | 50 | 0.75 | 0.173 | 9 | 0.001211 | 17.3 | 1.3031 | 10.1874 | 0.58887
4 |  | 12 | 0.012 | 50 | 0.75 | 0.208 | 9 | 0.001456 | 17.3333 | 1.0901 | 14.5863 | 0.84152
5 |  | 15 | 0.015 | 50 | 0.75 | 0.26 | 9 | 0.00182 | 17.3333 | 0.87512 | 22.6333 | 1.3058
6 |  | 19 | 0.019 | 50 | 0.75 | 0.326 | 9 | 0.002282 | 17.1579 | 0.68785 | 36.2638 | 2.1135
7 |  | 21 | 0.021 | 50 | 0.75 | 0.361 | 9 | 0.002527 | 17.1905 | 0.62563 | 43.9194 | 2.5549
8 |  | 23 | 0.023 | 50 | 0.75 | 0.394 | 9 | 0.002758 | 17.1304 | 0.57133 | 52.4806 | 3.0636
9 |  | 25 | 0.025 | 50 | 0.75 | 0.428 | 9 | 0.002996 | 17.12 | 0.5274 | 61.5503 | 3.5952
10 |  | 28 | 0.028 | 50 | 0.75 | 0.48 | 9 | 0.00336 | 17.1429 | 0.4746 | 76.106 | 4.4395
|  | 30 | 0.03 | 50 | 0.75 | 0.514 | 9 | 0.003598 | 17.1333 | 0.44481 | 326.275 | 18.9882
[10 empty] | SOMMA | 648.9387 | 37.7721
R [Media Pesata]
17.183
0.16227
| errore % |  |  | 0.94437

## Sambugaro
| Posizione | I[mA] | I[A] | Ifs[mA] | DI[mA] | V [V] | Vfs[V] | DV[V] | R[ohm] | DR[Ohm]
|  | valore misurato | I[mA] : 1000 | fondo scala | errore attribuito |  | fondo scala | errore calcolato '7*10^-2 * V | V = R* I R = V / I
1 |  | 6.2 | 0.0062 | 50 | 0.75 | 0.126 | 9 | 0.000882 | 20.3226 | 2.4625 | 3.3514 | 0.16491 | 0.16491
2 |  | 6.8 | 0.0068 | 50 | 0.75 | 0.136 | 9 | 0.000952 | 20 | 2.2103 | 4.0937 | 0.20469 | 0.20469
3 |  | 7.1 | 0.0071 | 50 | 0.75 | 0.142 | 9 | 0.000994 | 20 | 2.1173 | 4.4613 | 0.22306 | 0.22306
4 |  | 7.8 | 0.0078 | 50 | 0.75 | 0.156 | 9 | 0.001092 | 20 | 1.9282 | 5.3795 | 0.26897 | 0.26897
5 |  | 8.2 | 0.0082 | 50 | 0.75 | 0.166 | 9 | 0.001162 | 20.2439 | 1.857 | 5.8705 | 0.28999 | 0.28999
6 |  | 9.2 | 0.0092 | 50 | 0.75 | 0.185 | 9 | 0.001295 | 20.1087 | 1.6453 | 7.4281 | 0.3694 | 0.3694
7 |  | 10.8 | 0.0108 | 50 | 0.75 | 0.213 | 9 | 0.001491 | 19.7222 | 1.3765 | 10.4083 | 0.52774 | 0.52774
8 |  | 14.2 | 0.0142 | 50 | 0.75 | 0.285 | 9 | 0.001995 | 20.0704 | 1.0693 | 17.5524 | 0.87454 | 0.87454
9 |  | 17.5 | 0.0175 | 50 | 0.75 | 0.351 | 9 | 0.002457 | 20.0571 | 0.87098 | 26.4393 | 1.3182 | 1.3182
10 |  | 22.6 | 0.0226 | 50 | 0.75 | 0.458 | 9 | 0.003206 | 20.2655 | 0.68733 | 42.8975 | 2.1168 | 2.1168
[10 empty] | SOMMA | 127.882 | 6.3583
R [Media Pesata]
20.1127
0.28042
| errore % |  |  | 1.3943